## Inventario
codigo_inventario | nombre | empresa | sede | categoria | marca | modelo | serie | ubicacion | estado | criticidad
12152 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Trane | AMYW4512A1000AA | SIN DATO | Odontologia consultorio 19 | OPERATIVO | BAJA
15443 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | mirage | ELF121Q | SIN DATO | Consultorio 1 urgencias | OPERATIVO | BAJA
4048 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | westinghouse | WCHXE-18KCR1 | SIN DATO | Call center. | OPERATIVO | BAJA
16168 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC09QB-D3DNA5D | SIN DATO | Deposito de insumos y dispositivos medicos | OPERATIVO | BAJA
15861 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | mirage | EMF261E | SIN DATO | Toma de muestras laboratorio clinico | OPERATIVO | BAJA
5663 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | York | YMFFXC060BBH-B-X | SIN DATO | Auditorio 1-2 | FUERA_DE_SERVICIO | ALTA
5664 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | York | YMFFXC060BBH-B-X | SIN DATO | Auditorio 2-2 | OPERATIVO | MEDIA
15860 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | mirage | EMF261E | SIN DATO | Planeacion y calidad | OPERATIVO | BAJA
17413 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Midea | OLACI12-220MA21 | SIN DATO | Oficina control interno | OPERATIVO | BAJA
16163 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC24QE-D3DNA5F | SIN DATO | Servidor central de informacion | OPERATIVO | BAJA
16170 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC09QB-D3DNA5F | SIN DATO | Oficina talento humana | OPERATIVO | BAJA
15868 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | mirage | EMF091E | SIN DATO | Oficinadireccion de planeacion | OPERATIVO | BAJA
17110 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220MA21 | SIN DATO | Oficina coordinadora laboratorio | OPERATIVO | MEDIA
17103 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Midea | MSGA11C-17CRFN1-MT0W | SIN DATO | Lactancia materna Cempi | OPERATIVO | BAJA
17105 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Midea | MSGA11C-17CRFN1-MT0W | SIN DATO | Promocion y prevencion Cempi | OPERATIVO | BAJA
17109 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Midea | MSGA11B-11CCRFN1-MT0W | SIN DATO | Consultorio 12 Cempi | OPERATIVO | BAJA
17108 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Midea | MSAG11B-11CRFN1-MT0W | SIN DATO | Consultorio 14 Cempi | OPERATIVO | BAJA
17104 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Midea | MSAG11C-17CRFN1-MTOW | SIN DATO | Auditorio cempi | OPERATIVO | BAJA
17106 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Midea | MSAG11B-11CRFN1-MT0W | SIN DATO | Consultorio 11 cempi | OPERATIVO | BAJA
17107 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | MIDEA | MSAG11B-11CRFN1-MT0W | SIN DATO | Consultorio 13 cempi | OPERATIVO | BAJA
16596 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC12QC-D3DNA5F | SIN DATO | Epidemiologia,docencia de servicio e investigacion | OPERATIVO | BAJA
8501 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | westinghouse | WIWXE-24KNW3 | SIN DATO | Medicina general 3 urgencias | OPERATIVO | BAJA
16167 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC09QE-D3DNA5F | SIN DATO | Resgistro civil donde quedaba antes | OPERATIVO | BAJA
17774 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220MID32 | SIN DATO | Oficina biologia molecular lavanderia | OPERATIVO | BAJA
16169 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC09QB-B3DNA5F | SIN DATO | Gestion documental | OPERATIVO | BAJA
8838 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | westinghouse | WIWXE-24KNW3 | SIN DATO | Mantenimiento oficina aps | FUERA_DE_SERVICIO | ALTA
8839 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Samsung | AS18TUBCN | SIN DATO | OSSI sistemas y seguridad de la informacio | OPERATIVO | MEDIA
15870 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | mirage | EMF091N | SIN DATO | Inventarios area mantenimiento | OPERATIVO | BAJA
15866 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | mirage | EMF091N | SIN DATO | Area mantenimiento auditoria | OPERATIVO | BAJA
15871 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | mirage | TWC09QB-D3DNA5F | SIN DATO | Area mantenimiento facturacion | OPERATIVO | BAJA
15869 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | mirage | EMF091N | SIN DATO | Areas mantenimiento ambiente fisico | OPERATIVO | BAJA
PPPPP | Tipo caset | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | Sala de procedimientos hospitalizacion | OPERATIVO | BAJA
16595 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC12QC-D3DNA5F | SIN DATO | Ofiicina direccion urgenvias | OPERATIVO | BAJA
17208 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220MA21 | SIN DATO | Vacunacion paiN2 | OPERATIVO | BAJA
18471 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | YHFE12XIMAXA-RX | SIN DATO | cuarto cadaveres | OPERATIVO | BAJA
12156 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Trane | AMYW4524A1000AA | SIN DATO | GERENCIA | OPERATIVO | BAJA
SIN-INVENTARIO-038 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | oficina direccin juridica | OPERATIVO | MEDIA
17206 | mini split | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-110MA21 | SIN DATO | Colsultorio Triage urgencias | OPERATIVO | BAJA
SIN-INVENTARIO-040 | Piso techo | ESE Salud Yopal | Hospital Central de Yopal | Aires Acondicionados | Lenox | LXGUCMD060100P201 | SIN DATO | Area administrativa modulos | OPERATIVO | BAJA
15863 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | mirage | EMF121E | SIN DATO | Auditorio voragine | OPERATIVO | BAJA
18864 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Panasonic | CS-YU24AKV-2 | SIN DATO | Auditorio voragine | OPERATIVO | BAJA
12153 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Trane | 4MYW5412A1000AA | SIN DATO | Archivo historias clinicas oficina | OPERATIVO | BAJA
15509 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | mirage | EWMF261E | SIN DATO | Archivo historias clinicas aire 1-2 | OPERATIVO | BAJA
12141 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Trane | 4MYW4524A1000AA | SIN DATO | Archivo historias clinicas aire 2-2 | OPERATIVO | BAJA
15516 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | mirage | ELF121Q | SIN DATO | Toma de muestras secrecion | OPERATIVO | BAJA
16587 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC12QC-03DNA5F | SIN DATO | Consultorio enfermeria 19 | OPERATIVO | BAJA
16586 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC12QC-03DNA5F | SIN DATO | Toma de muestras laboratorio clinico | OPERATIVO | BAJA
12142 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220MA21 | SIN DATO | Colsuntorio 20 | OPERATIVO | BAJA
15510 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | mirage | EMF261E | SIN DATO | Consultorio vacunacion 21 | OPERATIVO | BAJA
.00074 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Samsung | AS18TUBCN | SIN DATO | Cuarto frio vacunacion | OPERATIVO | BAJA
17411 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220GPC | SIN DATO | Director Caps | OPERATIVO | BAJA
17422 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220GPC | SIN DATO | Consultorio medico 22 | OPERATIVO | BAJA
17410 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220GPC | SIN DATO | Consultorio medico 23 | OPERATIVO | BAJA
16585 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC12QC-03DNA5F | SIN DATO | Sala lactancia | OPERATIVO | BAJA
17409 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220GPC | SIN DATO | Consultorio 25 | OPERATIVO | BAJA
16588 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC12QC-03DNA5F | SIN DATO | Demanda inducida PAI | OPERATIVO | BAJA
12145 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Trane | 4MYW4518A1000A | SIN DATO | Cuarto de servidores | OPERATIVO | BAJA
17482 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Consultorio medico 1 | OPERATIVO | BAJA
17481 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Consultorio medico 2 | OPERATIVO | BAJA
17480 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Consultorio medico 3 | OPERATIVO | BAJA
17479 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Consultorio medico 4 | OPERATIVO | BAJA
17478 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Consultorio medico 5 | OPERATIVO | BAJA
17477 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Consultorio medico 6 | OPERATIVO | BAJA
17580 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Odontologia 7 | OPERATIVO | BAJA
17587 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Odontologia 8 | OPERATIVO | BAJA
17582 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Odontologia 9 | OPERATIVO | BAJA
17475 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Consultorio enfermeria11 | OPERATIVO | BAJA
17476 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Midea | MSAFB-12CRDN1-Q0W | SIN DATO | Consultorio enfermeria 10 | OPERATIVO | BAJA
16592 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220MA21 | SIN DATO | Consultorio medico 12 | OPERATIVO | BAJA
16591 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220MA21 | SIN DATO | Consultorio medico 13 | OPERATIVO | BAJA
16594 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC12QC-03DNA5F | SIN DATO | Consultorio medico 14 | OPERATIVO | BAJA
16593 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220MA21 | SIN DATO | Consultorio medico 15 | OPERATIVO | BAJA
17116 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-110MA21 | SIN DATO | Consultorio medico 16 | OPERATIVO | BAJA
17117 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-110MA21 | SIN DATO | Consultorio medico 17 | OPERATIVO | BAJA
17118 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | SIN DATO | SIN DATO | Consultorio medico 18 | OPERATIVO | MEDIA
17271 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220MA21 | SIN DATO | Archivo central | OPERATIVO | BAJA
17270 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Blueline | PTE-6010A1 | SIN DATO | Bodega archivo central | OPERATIVO | BAJA
17483 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | midea | MSAFB-12CRDN1-NQ0W | SIN DATO | esterilizacion | OPERATIVO | MEDIA
18755 | mini split | ESE Salud Yopal | Juan Luis Londoño | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI24220MID32 | SIN DATO | Bodega vienes devolutivos | OPERATIVO | BAJA
15872 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | EMF091E | SIN DATO | cuarto de insumos | OPERATIVO | MEDIA
15519 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | EMF091E | SIN DATO | oficina area administrativa | OPERATIVO | MEDIA
16166 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | olimpo | TWC09QB-D3DNA5F | SIN DATO | direccion | OPERATIVO | MEDIA
16165 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | olimpo | TWC09QB-D3DNA5F | SIN DATO | cuarto servidor principal | OPERATIVO | MEDIA
12146 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | trane | 4MYW4518A1000AA | SIN DATO | consultorio 3 vacunacion/cuartofrio | OPERATIVO | MEDIA
17579 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | midea | MSAG11D-22CRFN1-MT0W | SIN DATO | consultorio1 terapia fisica/valoracion | OPERATIVO | MEDIA
15506 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | EMF261E | SIN DATO | consultorio1 terapia fisica/gimnacio | OPERATIVO | MEDIA
15512 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | EMF121E | SIN DATO | Odontologia consultorio 1 | OPERATIVO | MEDIA
15513 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | EMF121E | SIN DATO | odontologia consultorio 2 | OPERATIVO | MEDIA
16580 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC12QC-D3DNA5F | SIN DATO | consultorio 4 medicina | OPERATIVO | MEDIA
16581 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | Olimpo | TWC12QC-D3DNA5F | SIN DATO | consultorio 5 fonoaudiologia | OPERATIVO | MEDIA
15508 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | EMF261E | SIN DATO | consultorio 6 medicina | OPERATIVO | MEDIA
15507 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | EMF261E | SIN DATO | consultorio 7 terapia ocupacional | OPERATIVO | MEDIA
15511 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | EMF181E | SIN DATO | consultorio 8 optometria | OPERATIVO | MEDIA
16584 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | Olimpo | OLACI12-220MA21 | SIN DATO | consultorio 9 medicina | OPERATIVO | MEDIA
15514 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | EMF121E | SIN DATO | consultorio 10 medicina | OPERATIVO | MEDIA
15515 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | EMF121E | SIN DATO | consultorio 11 psicologia | OPERATIVO | MEDIA
16583 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | OLACI12-220MA21 | SIN DATO | consultorio 12 enfermeria | OPERATIVO | MEDIA
16582 | mini split | ESE Salud Yopal | Cre ser con amor | Aires Acondicionados | mirage | OLACI12-220MA22 | SIN DATO | consultorio 13 medicina | OPERATIVO | MEDIA
15209 | mini split | ESE Salud Yopal | Cari hipoterapia | Aires Acondicionados | york | SIN DATO | SIN DATO | oficina direccion | OPERATIVO | MEDIA
15210 | mini split | ESE Salud Yopal | Cari hipoterapia | Aires Acondicionados | york | SIN DATO | SIN DATO | gimnasio aire 1-2 | OPERATIVO | MEDIA
659 | mini split | ESE Salud Yopal | Cari hipoterapia | Aires Acondicionados | lg | SIN DATO | SIN DATO | gimnasio aire 2-2 | OPERATIVO | MEDIA
17773 | mini split | ESE Salud Yopal | Cari hipoterapia | Aires Acondicionados | olimpo | SIN DATO | SIN DATO | cuarto ups | OPERATIVO | MEDIA
SIN-INVENTARIO-104 | mini split | ESE Salud Yopal | Cari hipoterapia | Aires Acondicionados | lg | SIN DATO | SIN DATO | estimunacion (masajes) | OPERATIVO | MEDIA
SIN-INVENTARIO-105 | mini split | ESE Salud Yopal | Cari hipoterapia | Aires Acondicionados | olimpo | SIN DATO | SIN DATO | cuarto aps | OPERATIVO | MEDIA

## Revision
Fila Inventario | Campo | Valor anterior | Valor corregido | Motivo
33 | marca |  | SIN DATO | dato no disponible
33 | modelo |  | SIN DATO | dato no disponible
38 | codigo_inventario |  | SIN-INVENTARIO-038 | sin c?digo institucional o duplicado
38 | marca |  | SIN DATO | dato no disponible
38 | modelo |  | SIN DATO | dato no disponible
38 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
76 | modelo |  | SIN DATO | dato no disponible
76 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
79 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
81 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
82 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
83 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
84 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
85 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
86 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
87 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
88 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
89 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
90 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
91 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
92 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
93 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
94 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
95 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
96 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
97 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
98 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
99 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
100 | modelo |  | SIN DATO | dato no disponible
100 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
101 | modelo |  | SIN DATO | dato no disponible
101 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
102 | modelo |  | SIN DATO | dato no disponible
102 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
103 | modelo |  | SIN DATO | dato no disponible
103 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
104 | codigo_inventario | na | SIN-INVENTARIO-104 | sin c?digo institucional o duplicado
104 | modelo |  | SIN DATO | dato no disponible
104 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
105 | codigo_inventario | 17774 | SIN-INVENTARIO-105 | sin c?digo institucional o duplicado
105 | modelo |  | SIN DATO | dato no disponible
105 | serie |  | SIN DATO | dato no disponible
40 | codigo_inventario | 5675 | SIN-INVENTARIO-040 | equipo sin c?digo institucional confirmado por el usuario